SCETIA:T1106基坑监测比对结果
	会员号
	0001
	0002
	0117
	0136
	0138
	0191
	0271
	0277
	0278
	0280
	0281
	0282
	0287
	0313
	0377
	0497
	0718

	BM1
	-0.5
	-0.4
	0.7
	-0.3
	1.6
	-0.1
	-1.1
	-0.8
	-0.7
	-0.9
	-0.7
	-2.1
	0.2
	0.1
	1.2
	-1.4
	-1.0

	D1
	-3.8
	70.6
	-2.7
	-3.5
	-2.0
	-3.5
	-4.4
	-4.1
	-4.1
	-3.9
	-4.1
	-5.8
	-3.1
	-3.3
	-1.9
	-4.8
	-4.4

	D2
	-4.5
	144.2
	-3.6
	-3.7
	-2.8
	-4.1
	-5.3
	-5.0
	-3.7
	-5.2
	-4.7
	-6.4
	-3.9
	-4.3
	-4.7
	-4.6
	-8.1

	D3
	-7.1
	-6.4
	-6.5
	-6.8
	-5.7
	-7.0
	-7.4
	-7.4
	-6.9
	-7.6
	-7.1
	-8.0
	-7.6
	-6.9
	-7.2
	-7.3
	-7.5

	D4
	-7.0
	-7.0
	-6.6
	-7.1
	-6.2
	-6.8
	-7.2
	-7.0
	-6.9
	-7.5
	-6.8
	-7.7
	-7.2
	-6.7
	-7.1
	-7.2
	-6.7

	D5
	-6.3
	-6.8
	-6.7
	-6.8
	-6.7
	-6.2
	-6.8
	-6.1
	-6.4
	-6.9
	-6.3
	-7.9
	-6.6
	-6.4
	-6.7
	-6.4
	-6.3

	L1
	-4.2
	70.9
	-3.2
	-4.0
	-1.7
	-3.8
	-4.6
	-4.5
	-4.4
	-4.4
	-3.0
	-6.5
	-3.5
	-3.9
	-2.4
	-5.3
	-5.0

	L2
	-5.4
	70.2
	-4.2
	-5.0
	-3.0
	-5.1
	-5.9
	-5.4
	-5.3
	-5.8
	-5.5
	-6.8
	-4.3
	-4.9
	-3.3
	-6.1
	-6.6

	L3
	-5.3
	70.9
	-4.4
	-5.1
	-2.4
	-5.3
	-6.1
	-5.3
	-5.1
	-5.8
	-5.3
	-7.4
	-4.5
	-4.9
	-3.0
	-6.0
	-7.7

	L4
	-3.1
	74.5
	-2.1
	-2.9
	-2.1
	-2.9
	-3.3
	-3.1
	-2.6
	-2.7
	-3.0
	-2.7
	-2.4
	-2.2
	-0.5
	-2.9
	-4.5

	L5
	-0.3
	77.9
	0.1
	-0.2
	-0.4
	-0.3
	-0.3
	-0.1
	0.0
	-0.1
	-0.3
	-0.4
	0.3
	0.2
	3.5
	-0.2
	-3.3

	BM1Z值
	0.405
	0.540
	2.017
	0.674
	3.238
	0.944
	-0.405
	0.000
	0.135
	-0.135
	0.135
	-1.713
	1.349
	1.214
	2.698
	-0.769
	-0.270

	D1Z值
	0.405
	100.769
	1.905
	0.809
	2.833
	0.809
	-0.405
	0.000
	0.000
	0.270
	0.000
	-2.239
	1.349
	1.079
	2.968
	-0.978
	-0.405

	D2Z值
	0.311
	154.614
	1.199
	1.141
	2.075
	0.726
	-0.519
	-0.208
	1.141
	-0.415
	0.104
	-1.650
	0.934
	0.519
	0.104
	0.182
	-3.424

	D3Z值
	0.809
	2.698
	2.426
	1.619
	4.587
	1.079
	0.000
	0.000
	1.349
	-0.540
	0.809
	-1.700
	-0.540
	1.349
	0.540
	0.270
	-0.270

	D4Z值
	1.012
	1.012
	2.517
	0.674
	3.710
	1.686
	0.337
	1.012
	1.349
	-0.674
	1.686
	-1.484
	0.337
	2.023
	0.674
	0.304
	2.023

	D5Z值
	1.619
	0.270
	0.629
	0.270
	0.540
	1.889
	0.270
	2.158
	1.349
	0.000
	1.619
	-2.752
	0.809
	1.349
	0.540
	1.228
	1.619

	L1Z值
	0.302
	76.012
	1.349
	0.504
	2.823
	0.706
	-0.101
	0.000
	0.101
	0.101
	1.512
	-2.057
	1.008
	0.605
	2.117
	-0.781
	-0.504

	L2Z值
	0.090
	68.079
	1.161
	0.450
	2.248
	0.360
	-0.360
	0.090
	0.180
	-0.270
	0.000
	-1.196
	1.079
	0.540
	1.979
	-0.558
	-0.989

	L3Z值
	0.311
	79.382
	1.201
	0.519
	3.321
	0.311
	-0.519
	0.311
	0.519
	-0.208
	0.311
	-1.889
	1.141
	0.726
	2.698
	-0.394
	-2.179

	L4Z值
	-0.169
	130.683
	1.586
	0.169
	1.518
	0.169
	-0.506
	-0.169
	0.674
	0.506
	0.000
	0.556
	1.012
	1.349
	4.216
	0.101
	-2.529

	L5Z值
	-0.381
	297.825
	0.968
	0.000
	-0.763
	-0.381
	-0.381
	0.381
	0.763
	0.381
	-0.381
	-0.686
	1.907
	1.525
	14.109
	-0.038
	-11.821

	闭合差是否超限
	不超限
	不超限
	不超限
	不超限
	不超限
	不超限
	不超限
	不超限
	不超限
	不超限
	不超限
	不超限
	不超限
	不超限
	不超限
	超限
	超限

	Z≥3的个数
	0
	7
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	2

	评价
	满意
	不满意
	满意
	满意
	不满意
	满意
	满意
	满意
	满意
	满意
	满意
	满意
	满意
	满意
	基本满意
	不满意
	不满意


