SCETIA:T1107室内环境氨含量检测比对结果
	会员号
	样品号
	组号
	氨含量
	指定值
	相对偏差
	结果评价
	样品号
	组号
	氨含量
	指定值
	相对偏差
	结果评价

	0001
	H090
	1
	0.608
	0.607
	0.16%
	满意
	H001
	2
	1.218
	1.214
	0.33%
	满意

	0011
	H048
	1
	0.626
	0.607
	3.13%
	满意
	H073
	2
	1.260
	1.214
	3.79%
	满意

	0117
	H031
	1
	0.621
	0.607
	2.31%
	满意
	H028
	2
	1.255
	1.214
	3.38%
	满意

	0130
	H099
	1
	0.646
	0.607
	6.43%
	基本满意
	H094
	2
	1.244
	1.214
	2.47%
	满意

	0136
	H070
	1
	0.609
	0.607
	0.33%
	满意
	H058
	2
	1.260
	1.214
	3.79%
	满意

	0138
	H067
	1
	0.611
	0.607
	0.66%
	满意
	H109
	2
	1.220
	1.214
	0.49%
	满意

	0139
	H093
	1
	0.605
	0.607
	-0.33%
	满意
	H106
	2
	1.209
	1.214
	-0.41%
	满意

	0141
	H047
	1
	0.606
	0.607
	-0.16%
	满意
	H072
	2
	1.244
	1.214
	2.47%
	满意

	0144
	H034
	1
	0.600
	0.607
	-1.15%
	满意
	H083
	2
	1.219
	1.214
	0.41%
	满意

	0148
	H063
	1
	0.891
	0.607
	46.79%
	不满意
	H087
	2
	1.609
	1.214
	32.54%
	不满意

	0154
	H017
	1
	0.607
	0.607
	0.00%
	满意
	H102
	2
	1.226
	1.214
	0.99%
	满意

	0172
	H057
	1
	0.617
	0.607
	1.65%
	满意
	H096
	2
	1.230
	1.214
	1.32%
	满意

	0179
	H080
	1
	0.623
	0.607
	2.64%
	满意
	H015
	2
	1.284
	1.214
	5.77%
	基本满意

	0185
	H038
	1
	0.607
	0.607
	0.00%
	满意
	H082
	2
	1.244
	1.214
	2.47%
	满意

	0186
	H060
	1
	0.607
	0.607
	0.00%
	满意
	H013
	2
	1.224
	1.214
	0.82%
	满意

	0187
	H079
	1
	0.612
	0.607
	0.82%
	满意
	H103
	2
	1.289
	1.214
	6.18%
	基本满意

	0188
	H068
	1
	0.613
	0.607
	0.99%
	满意
	H061
	2
	1.221
	1.214
	0.58%
	满意

	0189
	H024
	1
	0.610
	0.607
	0.49%
	满意
	H032
	2
	1.216
	1.214
	0.16%
	满意

	0191
	H010
	1
	0.597
	0.607
	-1.65%
	满意
	H030
	2
	1.285
	1.214
	5.85%
	基本满意

	0193
	H055
	1
	0.605
	0.607
	-0.33%
	满意
	H107
	2
	1.221
	1.214
	0.58%
	满意

	0195
	H064
	1
	0.613
	0.607
	0.99%
	满意
	H089
	2
	1.221
	1.214
	0.58%
	满意

	0274
	H002
	1
	0.608
	0.607
	0.16%
	满意
	H029
	2
	1.212
	1.214
	-0.16%
	满意

	0275
	H040
	1
	0.603
	0.607
	-0.66%
	满意
	H053
	2
	1.216
	1.214
	0.16%
	满意

	0279
	H037
	1
	0.583
	0.607
	-3.95%
	满意
	H046
	2
	1.244
	1.214
	2.47%
	满意

	0281
	H016
	1
	0.596
	0.607
	-1.81%
	满意
	H019
	2
	1.209
	1.214
	-0.41%
	满意

	0282
	H018
	1
	0.602
	0.607
	-0.82%
	满意
	H033
	2
	1.226
	1.214
	0.99%
	满意

	0289
	H084
	1
	0.617
	0.607
	1.65%
	满意
	H027
	2
	1.238
	1.214
	1.98%
	满意

	0313
	H020
	1
	0.588
	0.607
	-3.13%
	满意
	H022
	2
	1.184
	1.214
	-2.47%
	满意

	0329
	H091
	1
	0.620
	0.607
	2.14%
	满意
	H003
	2
	1.243
	1.214
	2.39%
	满意

	0377
	H011
	1
	0.609
	0.607
	0.33%
	满意
	H043
	2
	1.223
	1.214
	0.74%
	满意

	0415
	H095
	1
	0.609
	0.607
	0.33%
	满意
	H004
	2
	1.219
	1.214
	0.41%
	满意

	0458
	H105
	1
	0.606
	0.607
	-0.16%
	满意
	H008
	2
	1.218
	1.214
	0.33%
	满意

	0460
	H041
	1
	0.588
	0.607
	-3.13%
	满意
	H050
	2
	1.215
	1.214
	0.08%
	满意

	0461
	H078
	1
	0.596
	0.607
	-1.81%
	满意
	H025
	2
	1.205
	1.214
	-0.74%
	满意

	0471
	H039
	1
	0.607
	0.607
	0.00%
	满意
	H049
	2
	1.240
	1.214
	2.14%
	满意

	0475
	H009
	1
	0.619
	0.607
	1.98%
	满意
	H075
	2
	1.231
	1.214
	1.40%
	满意

	0497
	H035
	1
	0.640
	0.607
	5.44%
	基本满意
	H069
	2
	1.288
	1.214
	6.10%
	基本满意

	0642
	H081
	1
	0.548
	0.607
	-9.72%
	基本满意
	H062
	2
	1.097
	1.214
	-9.64%
	基本满意

	0654
	H088
	1
	0.598
	0.607
	-1.48%
	满意
	H042
	2
	1.217
	1.214
	0.25%
	满意

	0656
	H036
	1
	0.590
	0.607
	-2.80%
	满意
	H045
	2
	1.162
	1.214
	-4.28%
	满意

	0658
	H077
	1
	0.599
	0.607
	-1.32%
	满意
	H076
	2
	1.209
	1.214
	-0.41%
	满意

	0665
	H052
	1
	0.606
	0.607
	-0.16%
	满意
	H085
	2
	1.242
	1.214
	2.31%
	满意

	0695
	H007
	1
	0.606
	0.607
	-0.16%
	满意
	H092
	2
	1.245
	1.214
	2.55%
	满意

	0707
	H044
	1
	0.634
	0.607
	4.45%
	满意
	H071
	2
	1.265
	1.214
	4.20%
	满意

	0708
	H014
	1
	0.613
	0.607
	0.99%
	满意
	H023
	2
	1.258
	1.214
	3.62%
	满意

	0718
	H065
	1
	0.607
	0.607
	0.00%
	满意
	H074
	2
	1.220
	1.214
	0.49%
	满意

	0788
	H098
	1
	0.610
	0.607
	0.49%
	满意
	H056
	2
	1.225
	1.214
	0.91%
	满意


