2025年第一批检测培训项目一览表

| 序号 | 项 目 名 称 | 主要内容 | 理论收费标准（元） | 操作收费标准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | 1.理论基础知识。 2.主要参数：钢筋（含焊接与机械连接）：屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延 伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形、弯曲性能；预应力钢绞线：整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量、松弛率；预应力混凝土用锚具夹具及连接器：外观质量、尺寸、静载锚固性能、疲劳荷载性能、硬度；焊接材料：抗拉强度、屈服强度、断后伸长率。 | 250 | 120 |
| 2 | 骨料 | 1.理论基础知识。 2.主要参数：细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值 与石粉含量 (人工砂) 、压碎指标 (人工砂) 、氯 离子含量、表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、 轻物质含量、有机物含量、贝壳含量；粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指 标、针片状颗粒含量、坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率；轻集料：筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析。 | 250 | 120 |
| 3 | 混凝土 | 1.理论基础知识、检测标准、产品标准。 2.主要参数：抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水（氯离子含量） 限制膨胀率、抗冻性能、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、抑制碱-骨料反应有效性、碱含量、配合比设计、拌合用水（pH 值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量）。 | 350 | 120 |
| 4 | 射线探伤 | 1.理论基础知识。 2.主要参数：外观质量、内部缺陷探伤。 | 250 | 200 |
| 5 | 外掺料 | 1.理论基础知识、检测标准、产品标准。 2.主要参数：外加剂（固体含量、含水率、密度、细度、水泥净浆流动度、减水率、泌水率比、凝结时间差、抗压强度比）、掺合料（密度、细度、比表面积、活性指数、需水量比、流动度比）。 | 250 | 120 |
| 6 | 静载 | 1.理论基础知识。 2.主要参数：桩的承载力、压实系数、密实度、变形模量、地基土强度。 | 550 | -- |
| 7 | 高应变 | 1.理论基础知识。 2.主要参数：桩的承载力。 | 250 | -- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 主要内容 | 理论收费标准（元） | 操作收费标准（元） |
| 8 | 钢结构力学 | 1.理论基础知识、检测标准、产品标准。 2.主要参数：屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、抗滑移系数、硬度、硬度、冲击韧性、冷弯性能、紧固轴力、扭矩系数、静态压力抗风掀、动态压力抗风掀、垂直度、弯曲矢高、侧向弯曲、结构挠度、轴线位置、标高、截面尺寸、静载试验、动力测试。 | 350 | 200 |
| 9 | 节能材料检测 | 1.理论基础知识、检测标准、产品标准。 2.主要参数：保温、绝热材料：导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂 直于板面方向的抗拉强度、吸水率、传热系数及热 阻、单位面积质量、拉伸粘结强度、燃烧性能；粘接材料：拉伸粘接强度；增强加固材料：力学性能、抗腐蚀性能、网孔中心距偏差、钢丝网丝径、单位面积质量、断裂伸长率；保温砂浆：抗压强度、干密度、导热系数、剪切强度、拉伸粘结强度；抹面材料：拉伸粘结强度、压折比 (或柔韧性)；电线电缆：导体电阻值、燃烧性能；反射隔热材料：半球发射率、太阳光反射比。 | 250 | 120 |
| 10 | 节能现场检测 | 1.理论基础知识、检测标准。 2.主要参数：外墙节能构造及保温层厚度（钻芯法）、保温板与基层的拉伸粘结强度、锚固件的锚固力、外窗气密性能、照度与照明功率密度、外墙传热系数或热阻。 | 250 | 200 |
| 11 | 构件 | 1.理论基础知识。 2.主要参数：预制混凝土构件：承载力、挠度、裂缝宽度、抗裂检验、外观质量、构件尺寸、 保护层厚度；构件位置和尺寸 (涵盖砌体、混凝土、木结构)：轴线位置、标高、截面尺寸、预埋件位置、预留插筋位置及外 露长度、垂直度、平整度、构件挠度、平面外变形；结构构件性能(涵盖砌体、混凝土、木结构)：静载试验、动力测试。 | 250 | 120 |
| 12 | 能效测评 模拟分析 | 1.理论基础知识。 2.主要参数:能效测评的基本要求、测评涉及的相关标准、测评过程中需要审查的检测报告、现场核查内容及判定;测评中基础项能耗计算方法，规定项、选择项的判定等。注:报名须持有节能现场、节能材料、通风空调现场检测证书。 | 300 | 150 |
| 13 | 成孔超声 钻芯检测 | 1.理论基础知识。 2.主要参数：成孔：孔径、孔深、孔垂直度、孔底沉渣厚度、孔壁稳定性；超声波透射法：声速、声时、声幅、桩身混凝土均匀性评价、基桩完整性；钻孔取芯法：芯样试件尺寸、芯样试件的抗压强度、检测数据分析与判定。 | 250 | -- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 主要内容 | 理论收费标准（元） | 操作收费标准（元） |
| 14 | 主体结构 非破损检测 | 1.理论基础知识。 2.主要参数：混凝土结构构件强度、砌体结构构件：混凝土强度 (回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超 声回弹综合法等) 、砂浆强度 (推出法/筒压法/砂 浆片剪切法/回弹法/点荷法/贯入法等)、砖强度(回 弹法)、砌体抗压强度 (原位轴压法/扁顶法) 、砌体抗剪强度 (原位单 剪法/原位单砖双剪法)；钢筋及保护层厚度：钢筋保护层厚度、钢筋数量、间距、直径、锈蚀状况；外观质量及 内部缺陷：外观质量、内部缺陷；装配式混凝 土结构节点：钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性、钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性、 外墙板接缝防水性能。 | 250 | 200 |
| 15 | 建筑幕墙 | 1.理论基础知识。 2.主要参数：密封胶：邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相 容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性、耐候胶标准状态下的拉伸模量、石材用密封胶的拉伸模量；幕墙玻璃：传热系数、可见光透射比、太阳得热系数、中空玻 璃的密封性能；幕墙：气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能、 后置埋件抗拔承载力、保温隔热性能、隔声性能、采光性能、耐撞击性能、防火性能。 | 450 | 200 |
| 16 | 建筑门窗 | 1.理论基础知识、检测标准、产品标准。 2.主要参数：隔热型材：抗拉强度、抗剪强度；建筑外窗：气密性能、水密性能、抗风压性能、传热系数、玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能。 | 450 | 200 |
| 17 | 测量设备管理 | 计量法规、计量单位、测量设备管理实务。 | 250 | -- |
| 18 | 环境 （放射性） | 1.理论基础知识。 2.主要参数：室内环境污染物（氡）、土壤氡、材料中有害物质（放射性）。 | 200 | -- |
| 19 | 环境（化学） | 1.理论基础知识。 2.主要参数：室内环境污染物（氨、甲醛），材料中有害物质（氨、甲醛）。 | 350 | 140 |
| 20 | 环境（色谱） | 1.理论基础知识。 2.主要参数：室内环境污染物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC），材料中有害物质（苯、甲苯、二甲苯、乙苯、VOC、TDI）。 | 300 | 300 |
| 21 | 住宅修缮工程实体质量检测 | 1.理论基础知识。 2.主要参数：建筑外立面锚固件抗拉拔、抗剪性能、结构混凝土抗压强度检测、结构混凝土氯离子含量、抹灰层现场拉伸粘结强度、反射隔热涂料太阳光反射比和近红外反射比。 | 150 | 120 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 主要内容 | 理论收费标准（元） | 操作收费标准（元） |
| 22 | 桥梁工程 | 1.理论基础知识。 2.主要参数：静态应变（应力）、动态应变（应力）、位移、模态参数（频率、振型、阻尼比）、索力、承载能力、桥梁线形、动态挠度、静态挠度、结构尺寸、轴线偏位、竖直度、混凝土强度、混凝土碳化深度、钢筋位置及保护层厚度、氯离子含量、外观质量（桥面系、上部结构、下部结构、附属设施）、内部缺陷、预应力孔道摩阻损失、有效预应力、孔道压浆密实性、风速、温度、加速度、速度、冲击性能、混凝土电阻率、钢筋锈蚀状况、桥梁支座（外观质量、内在质量、竖向压缩变形、抗压弹性模量、极限抗压强度、盆环径向变形、抗剪弹性模量、抗剪粘结性能、抗剪老化、摩擦系数、转角试验、尺寸偏差）、桥梁伸缩装置（外观质量、尺寸偏差、橡胶密封带夹持性能、装配公差、防水性能）。 | 700 | -- |
| 23 | 地下工程 | 1.理论基础知识。 2.主要参数：断面尺寸、锚杆拉拔力、衬砌厚度、衬砌及背后密实状况、墙面平整度、钢筋网格尺寸、锚杆长度、锚杆锚固密实度、管片几何尺寸、错台、椭圆度、混凝土强度、钢筋位置及保护层厚度、外观质量、内部缺陷、衬砌内钢筋间距、仰拱厚度、渗漏水、钢筋锈蚀状况、照度、噪声、风速、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、氧浓度、一氧化氮浓度、二氧化氮浓度、瓦斯浓度、硫化氢浓度、烟尘浓度。 | 600 | -- |
| 24 | 管材 | 1.理论基础知识。 2.主要参数：塑料管检测（外观、尺寸、耐内压性能、冲击性能、纵向回缩率、交联度、熔融温度、简支梁冲击、炭黑分散度、炭黑含量、拉伸性能、密度、爆破压力、管环剥离力、熔体质量流动速率、氧化诱导时间、维卡软化温度、负荷变形温度、灰分、烘箱、坠落试验、环刚度）、金属管检测（拉伸试验、尺寸）。 | 250 | 120 |
| 25 | 加固材料 | 1.理论基础知识。 2.主要参数：结构胶粘剂的不挥发物含量、抗拉强度、拉伸剪切强度、正拉粘结强度、耐湿热老化性能，碳纤维材料的单位面积质量（同时为操作考试内容）、K数（同时为操作考试内容）、抗拉强度标准值、弹性模量、极限伸长率、纤维体积含量。 | 150 | -- |
| 26 | 木材 | 1.理论基础知识。 2.主要参数：木材的静曲强度、弹性模量、含水率，钉弯曲屈服强度。 | 200 | 150 |
| 27 | 管理（对外） | 相关法律、法规、规章、规范性文件、标准，以及计量、标准化及测量设备管理基本知识。 | 250 | -- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 主要内容 | 理论收费标准（元） | 操作收费标准（元） |
| 28 | 减隔震装置 | 1.理论基础知识。 2.主要参数：位移相关型阻尼器的屈服承载力、弹性刚度、设计承载力、延性系数、滞回曲线面积、极限位移、极限承载力，速度相关型阻尼器的最大阻尼力、阻尼力与速度相关规律、滞回曲线、极限位移，叠层橡胶隔震支座的竖向压缩刚度、竖向变形性能、竖向极限压应力、当水平位移为支座内部橡胶直径 0.55 倍状态时的极限压应力、竖向极限拉应力、竖向拉伸刚度、侧向不均匀变形、水平等效刚度、屈服后水平刚度、等效阻尼比、屈服力、水平极限变形能力、建筑摩擦摆隔震支座竖向压缩变形、竖向承载力、静摩擦系数、动摩擦系数、屈服 后刚度、极限剪切变形。 | 200 | 120 |
| 29 | 钢管扣件 | 1.理论基础知识。 2.主要参数：钢管：外径、壁厚、拉伸、弯曲；钢管脚手架扣件：抗滑、抗破坏、扭转刚度、抗拉；承插型盘扣式钢管支架构件：连接盘单侧抗剪强度、连接盘双侧抗剪强度、连接盘抗弯强度试验、连接盘抗拉强度试验、连接盘内测环焊缝抗剪强度、可调托撑和可调底座抗压强度。 | 150 | 150 |
| 30 | 建筑声环境 | 1.理论基础知识。 2.主要参数：室内外噪声与振动、现场和实验室空气声隔声和撞击声隔声、混响时间和吸声系数。 | 200 | 150 |