2026年第一批检测培训、考试项目一览表

	序号
	项 目

名 称
	主要内容
	理论培训收费标准（元）
	操作培训收费标准（元）

	1
	建筑声环境
	1、理论基础知识。
2、主要参数：室内外噪声与振动、现场和实验室空气声隔声和撞击声隔声、混响时间和吸声系数。
	250
	150

	2

	管材
	1、理论基础知识。
2、主要参数：塑料管检测（外观、尺寸、耐内压性能、冲击性能、纵向回缩率、交联度、熔融温度、简支梁冲击、炭黑分散度、炭黑含量、拉伸性能、密度、爆破压力、管环剥离力、熔体质量流动速率、氧化诱导时间、维卡软化温度、负荷变形温度、灰分、烘箱、坠落试验、环刚度）、金属管检测（拉伸试验、尺寸）。
	250
	150

	3
	通风空调检测
	1.理论基础知识。
2.主要参数：室内平均温度、风口风量、通风与空调系统总风量、风道系统单位风量耗功率空调机组水流量、空调系统冷热水、冷却水循环流量、室外供热管网水利平衡度、室外供热管网热损失率、供冷量、供热量、风量、水阻力、噪声及输入功率、单位散热量、金属热强度。
	250
	200

	4
	混凝土
	1、理论基础知识、检测标准、产品标准。

2、主要参数：抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水（氯离子含量）限制膨胀率、抗冻性能、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、抑制碱-骨料反应有效性、碱含量、配合比设计、拌合用水（pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量）。
	350
	150

	5
	节能材料检测
	1、理论基础知识、检测标准、产品标准。

2、主要参数：保温、绝热材料：导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直板面方向的抗拉强度、吸水率、传热系数及热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度、燃烧性能；粘接材料：拉伸粘接强度；增强加固材料：力学性能、抗腐蚀性能、网孔中心距偏差、钢丝网丝径、单位面积质量、断裂伸长率；保温砂浆：抗压强度、干密度、导热系数、剪切强度、拉伸粘结强度；抹面材料：拉伸粘结强度、压折比(或柔韧性)；电线电缆：导体电阻值、燃烧性能；反射隔热材料：半球发射率、太阳光反射比。
	300
	150

	序号
	项 目

名 称
	主要内容
	理论培训收费标准（元）
	操作培训收费标准（元）

	6
	建筑沉降
	1、理论基础知识、检测标准。

2、主要参数：几何水准测量、水平角测量、垂直角测量、距离测量、测量误差、基准点布设与测量、沉降观测、水平位移观测、倾斜观测、裂缝观测、挠度观测。
	250
	150

	7
	低应变
	1.理论基础知识。

2.主要参数：桩身完整性。
	250
	150

	8
	主体结构

非破损检测
	1、理论基础知识。

2、主要参数：混凝土结构构件强度、砌体结构构件：混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法等)、砂浆强度(推出法/筒压法/砂浆片剪切法/回弹法/点荷法/贯入法等)、砖强度(回弹法)、砌体抗压强度(原位轴压法/扁顶法)、砌体抗剪强度(原位单剪法/原位单砖双剪法)；钢筋及保护层厚度：钢筋保护层厚度、钢筋数量、间距、直径、锈蚀状况；外观质量及内部缺陷：外观质量、内部缺陷；装配式混凝土结构节点：钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性、钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性、外墙板接缝防水性能。
	250
	200

	9
	钢结构力学
	1、理论基础知识、检测标准、产品标准。

2、主要参数：屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、抗滑移系数、硬度、硬度、冲击韧性、冷弯性能、紧固轴力、扭矩系数、静态压力抗风掀、动态压力抗风掀、垂直度、弯曲矢高、侧向弯曲、结构挠度、轴线位置、标高、截面尺寸、静载试验、动力测试。
	350
	200

	10
	测量设备管理
	计量法规、计量单位、测量设备管理实务。
	250
	--

	11
	节能现场检测
	1、理论基础知识、检测标准。

2、主要参数：外墙节能构造及保温层厚度（钻芯法）、保温板与基层的拉伸粘结强度、锚固件的锚固力、外窗气密性能、照度与照明功率密度、外墙传热系数或热阻。
	250
	200

	12
	构件
	1、理论基础知识。

2、主要参数：预制混凝土构件：承载力、挠度、裂缝宽度、抗裂检验、外观质量、构件尺寸、保护层厚度；构件位置和尺寸(涵盖砌体、混凝土、木结构)：轴线位置、标高、截面尺寸、预埋件位置、预留插筋位置及外露长度、垂直度、平整度、构件挠度、平面外变形；结构构件性能(涵盖砌体、混凝土、木结构)：静载试验、动力测试。
	250
	150

	序号
	项 目

名 称
	主要内容
	理论培训收费标准（元）
	操作培训收费标准（元）

	13
	钢筋
	1、理论基础知识。

2、主要参数：钢筋（含焊接与机械连接）：屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形、弯曲性能；预应力钢绞线：整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量、松弛率；预应力混凝土用锚具夹具及连接器：外观质量、尺寸、静载锚固性能、疲劳荷载性能、硬度；焊接材料：抗拉强度、屈服强度、断后伸长率。
	300
	150

	14
	地下工程
	1、理论基础知识。
2、主要参数：断面尺寸、锚杆拉拔力、衬砌厚度、衬砌及背后密实状况、墙面平整度、钢筋网格尺寸、锚杆长度、锚杆锚固密实度、管片几何尺寸、错台、椭圆度、混凝土强度、钢筋位置及保护层厚度、外观质量、内部缺陷、衬砌内钢筋间距、仰拱厚度、渗漏水、钢筋锈蚀状况、照度、噪声、风速、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、氧浓度、一氧化氮浓度、二氧化氮浓度、瓦斯浓度、硫化氢浓度、烟尘浓度。
	600
	150

	15
	桥梁工程
	1.理论基础知识。
2.主要参数：静态应变（应力）、动态应变（应力）、位移、模态参数（频率、振型、阻尼比）、索力、承载能力、桥梁线形、动态挠度、静态挠度、结构尺寸、轴线偏位、竖直度、混凝土强度、混凝土碳化深度、钢筋位置及保护层厚度、氯离子含量、外观质量（桥面系、上部结构、下部结构、附属设施）、内部缺陷、预应力孔道摩阻损失、有效预应力、孔道压浆密实性、风速、温度、加速度、速度、冲击性能、混凝土电阻率、钢筋锈蚀状况、桥梁支座（外观质量、内在质量、竖向压缩变形、抗压弹性模量、极限抗压强度、盆环径向变形、抗剪弹性模量、抗剪粘结性能、抗剪老化、摩擦系数、转角试验、尺寸偏差）、桥梁伸缩装置（外观质量、尺寸偏差、橡胶密封带夹持性能、装配公差、防水性能）。
	700
	150

	16
	骨料
	1、理论基础知识。
2、主要参数：细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量(人工砂)、压碎指标(人工砂)、氯离子含量、表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量；粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量、坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率；轻集料：筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析。
	250
	150

	序号
	项 目

名 称
	主要内容
	理论培训收费标准（元）
	操作培训收费标准（元）

	17
	市政道路检测
	1、理论基础知识。

2、主要参数：①土、无机结合稳定材料：含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比(CBR)试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量、塑性指数、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量；②路面砖及路缘石：抗压强度、抗折强度、防滑性能、耐磨性、抗冻性、透水系数、吸水率、抗盐冻性；③检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩：抗压强度、试验荷载、残余变形；④石灰：有效氧化钙和氧化镁含量、氧化镁含量、未消化残渣含量、含水率、细度；⑤沥青混合料路面：厚度、压实度、弯沉值、平整度、渗水系数、抗滑性能；⑥基层及底基层：厚度、压实度、弯沉值、平整度、无侧限抗压强度；⑦土路基：弯沉值、压实度、土基回弹模量；⑧排水管道工程：地基承载力、回填土压实度、背后土体密实性、严密性试验；⑨水泥混凝土路面：平整度、构造深度、厚度。
	300
	200

	18
	射线探伤
	1、理论基础知识。

2、主要参数：外观质量、内部缺陷探伤。
	250
	200

	19
	磁粉探伤
	1.理论基础知识。

2.主要参数：外观质量、内部缺陷探伤。
	250
	200

	20
	沥青混合料
	1.理论基础知识。
2.主要参数：①沥青及乳化沥青：针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、残留延度、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、弹性恢复、运动黏度、布氏旋转黏度、针入度指数、蜡含量、闪点、动力黏度、溶解度、密度、粒子电荷、1.18mm筛筛上残留物、恩格拉黏度、与粗集料的粘附性；②沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维-粗集料：压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配、坚固性、软弱颗粒或软石含量、磨光值、针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量；细集料：表观相对密度、砂当量、颗粒级配、棱角性、坚固性、含泥量、亚甲蓝值；矿粉：表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率；木质素纤维：长度、灰分含量、吸油率、pH值、含水率；③沥青混合料：马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度、动稳定度、残留稳定度、冻融劈裂强度比、配合比设计。
	300
	200

	序号
	项 目

名 称
	主要内容
	理论培训收费标准（元）
	操作培训收费标准（元）

	21
	住宅套内

质量检测
	1、理论基础知识、检测标准、产品标准。

2、主要参数:内墙面之间净距、室内相邻净高、表面平整度、接缝高低差、接缝直线度、空鼓面积、立面垂直度、阴阳角方正、坡度、绝缘电阻、漏电保护装置动作（电流/时间)等。
	400
	150

	22
	环境（化学）
	1、理论基础知识。
2、主要参数：室内环境污染物（氨、甲醛），材料中有害物质（氨、甲醛）。
	350
	150

	23
	环境（色谱）
	1、理论基础知识。
2、主要参数：室内环境污染物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC），材料中有害物质（苯、甲苯、二甲苯、乙苯、VOC、TDI）。
	300
	300

	24
	金相检测
	1.理论基础知识。
2.主要参数：低倍组织及缺陷、脱碳层深度、晶粒度、显微组织、夹杂物。
	250
	200

	25
	建筑幕墙
	1.理论基础知识。
2.主要参数：密封胶：邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性、耐候胶标准状态下的拉伸模量、石材用密封胶的拉伸模量；幕墙玻璃：传热系数、可见光透射比、太阳得热系数、中空玻璃的密封性能；幕墙：气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能、后置埋件抗拔承载力、保温隔热性能、隔声性能、采光性能、耐撞击性能、防火性能。
	450
	200


